工程代号：                                               统一编号：

| 工程名称 |  | 使用部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托试验单位 |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 钢塑复合管 | 样品数量 |  |  | 1m*8根 |  |
| 产地 （生产厂家） |  | 代表数量 |  |  |  |  |
| 母材编号 （炉批号） |  | 样品规格 |  |  |  |  |
| 依据标准 | GB/T28897-2012 | 工程地址 |  |  |  |  |
| 试 验 内 容 及 要 求 | 常规检测项目及依据标准：1、□ 尺寸 《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》GB/T4956-2003 2、□ 内衬塑结合强度 《钢塑复合管》 GB/T28897-2012/8.3 其他3、□外覆塑剥离强度 《钢塑复合管》 GB/T28897-2012/附录D 4、□涂塑层附着力 《钢塑复合管》 GB/T28897-2012/8.6 5、□ 弯曲试验 《金属管 弯曲试验方法》 GB/T244-2008 6、□压扁试验《金属管 压扁试验方法》GB/T246-2007 7、□涂塑层冲击试验 《钢塑复合管》 GB/T28897-2012/附录C |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | □样品正常：管材内外表面光滑，无明显划痕、凹陷、可见杂质 □样品异常描述： |  |  |  |  |  |
| 样品处理 | 1、□实验室自行处理； 2、□交由委托方处理；3、□其它 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 检测报告：1、□依据GB/T28897-2012进行综合判定；2、□出具实测数据。 |  |  |  |  |  |
| 取样单位 |  |  | 取样人 |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 委托人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 接收人 |  |  | 日期 |  |  |  |