工程代号：                                               统一编号：

| 工程名称 |  | 使用部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托试验单位 |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| 样品名称 |  | 样品数量 |  |  | 6个 |  |
| 产地 （生产厂家） |  | 代表数量 |  |  |  |  |
| 母材编号 （炉、批号） |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| 依据标准 | GB 2099.1-2008 | 工程地址 |  |  |  |  |
| 试 验 内 容 及 要 求 | 常规检测项目及依据标准：1、□标志 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/8 2、□防触电保护 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008 /10 3、□正常操作 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/21 4、□耐老化 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/16.1 5、□爬电距离 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/27 6、□电气间隙《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/277、□分断容量 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/20 8、□拔出插头所需的力 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB 2099.1-2008/22 |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | □样品正常：样品为 色，标识清晰无划伤、无裂纹等缺陷 □样品异常描述： |  |  |  |  |  |
| 样品处理 | 1、□实验室自行处理； 2、□交由委托方处理；3、□其它 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 检测报告：1、□依据GB16915.1-2014进行综合判定；2、□出具实测数据。 |  |  |  |  |  |
| 取样单位 |  |  | 取样人 |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 委托人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 接收人 |  |  | 日期 |  |  |  |